### 00.00.00  	Menuiserie extérieure en chlorure de polyvinyle (PVC)  06-01-2017 Deceuninck  ZENDOW#NEO PREMIUM.

##### Définition

Les profilés pour châssis Deceuninck sont conçus de manière à former des fenêtres en PVC complètement assemblées, offrant une isolation thermique et acoustique, livrables avec vitrage double ou triple, seuil et divers modes d’ancrage mural.
Plusieurs types de châssis sont réalisables : ouvrants vers l’intérieur, fixes, oscillo-battants ainsi que leurs combinaisons.
Le système comprend plusieurs chambres destinées à l’évacuation des condensats.  Les meilleures performances thermiques sont ainsi obtenues par le renforcement thermique en PVC recyclé pour les dormants et le renforcement des ouvrants au moyen de fibres de verre continues.  Les profilés de base ont une épaisseur nominale de 70 mm. Les profilés de frappe semi-affleurant ont une hauteur nominale de 82 mm en vue d’un aspect esthétique amélioré. L’étanchéité à l’air et à l’eau du châssis est assurée par un double joint de frappe élastique.

L’ensemble du système de profilés est 100% re(no)cyclable par le fournisseur de profilés.
ZENDOW#NEO PREMIUM
La série Zendow#neo  PREMIUM est composée d’une vaste gamme de profilés de fenêtres de haute qualité pour la construction neuve et la rénovation.  Cette série garantit une meilleure isolation thermique et acoustique, une étanchéité optimale à l’eau et au vent ainsi qu’une sécurité renforcée.

La valeur Uf de la combinaison standard de profilés de fenêtres en PVC équipés d’un renfort thermique en PVC recyclé pour les dormants et directement renforcés avec des fibres de verre continues pour les ouvrants est au maximum de 1,12 W/m².K suivant NBN EN ISO 10077-1 ou EN ISO 10077-2.

La valeur Uf de la combinaison de profilés de fenêtres en PVC équipés d’un renfort thermique en PVC recyclé pour les dormants et directement renforcés avec des fibres de verre continues pour les ouvrants est au maximum de 0,98 W/m².K suivant NBN EN ISO 12412-2.

La matière première, pour l’extrusion d’une part et le système de châssis d’autre part, répond parfaitement aux différentes normes imposées par de nombreux organismes de contrôle. La combinaison de divers profilés permet la réalisation de châssis aux formes spéciales.

ZENDOW#NEO PREMIUM avec BATTEMENT CENTRAL ETROIT
Les châssis doubles ouvrants sont réalisés exclusivement avec un battement étroit renforcés avec des fibres de verre continues structurelles en utilisant un profilé qui sert en même temps d’ouvrant et de mauclair. A l’intérieur, un profilé de finition décoratif est appliqué pour obtenir une vue symétrique. La poignée se trouve au milieu de ce profilé de finition. Le système prévoit tous les profilés et accessoires nécessaires pour une finition parfaite.

##### Généralités

Les mesures données sont des mesures de gros-œuvre.  Avant de fabriquer les fenêtres, les mesures doivent être contrôlées sur le chantier. Les dessins accompagnant le dossier doivent être suivis, toute modification doit être présentée pour approbation à l’auteur du projet ou au maître d’ouvrage.  Tous les profilés sont du même fournisseur.

##### Matériau

###### Matière première

Les fenêtres sont fabriquées en profilés creux extrudés en PVC non plastifié très résistant aux chocs. Le compound PVC, stabilisé au Ca-Zn, doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc. Le compoundage est certifié ISO 9001.

Suivant les qualifications de l’UBAtc et du STS 52.3 ‘menuiseries extérieures en PVC’, le module d’élasticité du compound PVC est supérieur à 2520 N/mm² et la température du point Vicat est supérieure à 77°C. Le compound doit compter ≥ 4 parts sur cent de TiO2 (dioxyde de titane) afin de stabiliser les couleurs.

###### Profilés

L’extrusion est certifiée ISO 9001.

Les profilés dormants se composent d’au moins 5 chambres, à savoir une chambre de drainage ou de décompression située du côté extérieur du profilé et une chambre de renfort en partie centrale. Les autres chambres sont des chambres d'isolation et servent également comme cloison supplémentaire pour la fixation des charnières.

Les profilés ouvrants se composent d’au moins 6 chambres, à savoir une chambre de drainage ou de décompression située du côté extérieur du profilé.  Les fibres de verre continues structurelles, situées dans les parois intérieure et extérieure du profilé, assurent l’inertie du profilé et rendent ainsi le renforcement inutile.   Les autres chambres sont des chambres d'isolation et servent également comme cloison supplémentaire pour la fixation des charnières.

Pour des exigences et des données plus précises, voir fabrication - drainage et décompression.

ZENDOW#NEO PREMIUM

Le système pour menuiseries doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 3043).
Les cadres dormants sont constitués de profilés de châssis standards avec des dimensions principales de ( 64x70 mm. Les cadres ouvrants sont constitués de profilés de frappe semi-affleurant avec des dimensions principales de ( 72x82 mm. Si la fonctionnalité et le calcul de résistance l’autorisent, des profilés avec une section plus petite, avec des dimensions principales de 54x70 mm au maximum pour le dormant, sont utilisés.  Ceci permet de rendre le châssis plus mince, une surface vitrée plus grande et une meilleure performance thermique globale.
Le fond de la feuillure des profilés dormants est divisé en deux zones séparées par un ergot.  Cet ergot rend les gâches moins accessibles en cas d’effraction.  La première zone est horizontale et permet le placement des gâches de la quincaillerie et la réalisation de la fixation directe du châssis dans une zone sèche du profilé. La deuxième partie, située du côté extérieur, est inclinée de 5° pour garantir l’efficience de l’évacuation des eaux d’infiltration via le drainage.
La feuillure extérieure des profilés principaux est caractérisée par un arrondi (rayon de 8 mm) se terminant par un angle de 5° par rapport au plan du vitrage pour donner un aspect esthétique plus mince.

ZENDOW#NEO PREMIUM avec BATTEMENT CENTRAL ETROIT
Le système pour menuiseries doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 3043).
Pour des châssis doubles ouvrants, l’utilisation d’un battement central étroit renforcé de fibres de verre continues structurelles est obligatoire. Ce profilé réalise en même temps la fonction d’ouvrant et de mauclair qui donne un aspect très mince et symétrique jusqu’à ( 116 mm, si la fonctionnalité et le calcul de résistance le permettent.  A l’intérieur, une moulure décorative est placée pour obtenir un aspect symétrique. La poignée se trouve au milieu de cette moulure.

Le système prévoit les profilés de finition et les pièces d’injections nécessaires pour une finition parfaite.

Couleurs

Couleur à choisir parmi la gamme de couleurs du fournisseur de profilés.

COLORE DANS LA MASSE (Mass Colour), BLANC
Les profilés sont intégralement colorés blanc signalisation dans la masse, approchant RAL 9016. La matière première doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG H866).

La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l'échelon 3/4 sur l'échelle des gris selon ISO 105/A03. Dans ce contexte, le compound doit compter ≥ 4 parts sur cent de TiO2.

COLORE DANS LA MASSE (Mass Colour), BLANC CREME
Les profilés sont intégralement colorés blanc crème dans la masse, approchant RAL 9001.  La matière première doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG H866).
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l'échelon 3/4 sur l'échelle des gris selon de ISO 105/A03. Dans ce contexte, le compound doit compter ≥ 4 parts sur cent de TiO2.

COLORE DANS LA MASSE (Mass Colour), GRIS CLAIR
Les profilés sont intégralement colorés gris clair  dans la masse, approchant RAL 7035.  La matière première doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG H866).
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l'échelon 3/4 sur l'échelle des gris selon de ISO 105/A03. Dans ce contexte, le compound doit compter ≥ 4 parts sur cent de TiO2.

FILMS – FILMS STANDARDS – structures bois naturel (Foiled Original Wood), FACE EXTERIEURE

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois naturel à l’extérieur : chêne irlandais / cèdre gris / chêne or / merisier / noyer / macoré / palissandre / chêne foncé. Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
Les profilés sont intégralement colorés blanc signalisation (approchant RAL 9016)/ blanc crème (approchant RAL 9001) dans la masse.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – FILMS STANDARDS – structures bois naturel (Foiled Original Wood), UNICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois naturel à l’extérieur et à l’intérieur : chêne irlandais / cèdre gris / chêne or / merisier / noyer / macoré / palissandre / chêne foncé.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926).  Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – FILMS STANDARDS – structures bois naturel (Foiled Original Wood), BICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois naturel à l’extérieur : chêne irlandais / cèdre gris / chêne or / merisier / noyer / macoré / palissandre / chêne foncé.

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois naturel à l’intérieur : chêne irlandais / cèdre gris / chêne or / merisier / noyer / macoré / palissandre / chêne foncé.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois colorée à l’intérieur : approchant RAL 9010 / 9001 / 7038 / 7001 / 7039 / 7023 / 7012 / 3005 / 6009 / 7016 / 5011 / 8022.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique colorée lisse à l’intérieur : aluminium gris ou approchant RAL 7016  / 9004.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique colorée métallique à l’intérieur : Argent / Bronze.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – FILMS STANDARDS – structures bois coloré (Foiled Colour), FACE EXTERIEURE

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois coloré à l’extérieur : approchant  RAL 9010 / 9001 / 7038 / 7001 / 7039 / 7023 / 7012 / 3005 / 6009 / 7016 / 5011 / 8022.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
Les profilés sont intégralement colorés blanc signalisation (approchant RAL 9016)/ blanc crème (approchant RAL 9001) dans la masse.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – FILMS STANDARDS – structures bois coloré (Foiled Colour), UNICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois coloré à l’extérieur et à l’intérieur : approchant  RAL 9010 / 9001 / 7038 / 7001 / 7039 / 7023 / 7012 / 3005 / 6009 / 7016 / 5011 / 8022.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – FILMS STANDARDS – structures bois coloré (Foiled Colour), BICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois coloré à l’extérieur : approchant  RAL 9010 / 9001 / 7038 / 7001 / 7039 / 7023 / 7012 / 3005 / 6009 / 7016 / 5011 / 8022.

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois coloré à l’intérieur : approchant  RAL 9010 / 9001 / 7038 / 7001 / 7039 / 7023 / 7012 / 3005 / 6009 / 7016 / 5011 / 8022.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois naturel à l’intérieur : chêne irlandais / cèdre gris / chêne or / merisier / noyer / macoré / palissandre / chêne foncé.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique colorée lisse à l’intérieur : aluminium gris ou approchant RAL 7016  / 9004.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique colorée métallique à l’intérieur : Argent / Bronze.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – FILMS STANDARDS – films lisses (Foiled Smooth), FACE EXTERIEURE

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique colorée lisse à l’extérieur : aluminium gris ou approchant RAL 7016  / 9004.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
Les profilés sont intégralement colorés blanc signalisation (approchant RAL 9016) / blanc crème (approchant RAL 9001) dans la masse.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – FILMS STANDARDS – films lisses (Foiled Smooth), UNICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique colorée lisse à l’extérieur et à l’intérieur : aluminium gris ou approchant RAL 7016  / 9004.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – FILMS STANDARDS – films lisses (Foiled Smooth), BICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique colorée lisse à l’extérieur : approchant aluminium gris ou approchant RAL 7016  / 9004.

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique colorée lisse à l’intérieur : approchant : aluminium gris ou approchant RAL 7016  / 9004.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois coloré à l’intérieur : approchant  RAL 9010 / 9001 / 7038 / 7001 / 7039 / 7023 / 7012 / 3005 / 6009 / 7016 / 5011 / 8022.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois naturel à l’intérieur : chêne irlandais / cèdre gris / chêne or / merisier / noyer / macoré / palissandre / chêne foncé.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique colorée métallique à l’intérieur : Argent / Bronze.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – FILMS STANDARDS – films métalliques (Foiled Metallic), FACE EXTERIEURE

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique colorée métallique à l’extérieur : Argent / Bronze.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
Les profilés sont intégralement colorés blanc signalisation (approchant RAL 9016) / blanc crème (approchant RAL 9001) dans la masse.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – FILMS STANDARDS – films métalliques (Foiled Metallic), UNICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique colorée métallique à l’extérieur et à l’intérieur : Argent / Bronze.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé .
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – FILMS STANDARDS – films métalliques (Foiled Metallic), BICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique colorée métallique à l’extérieur : Argent / Bronze.

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique colorée métallique à l’intérieur : Argent / Bronze.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois coloré à l’intérieur : approchant  RAL 9010 / 9001 / 7038 / 7001 / 7039 / 7023 / 7012 / 3005 / 6009 / 7016 / 5011 / 8022.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois naturel à l’intérieur : chêne irlandais / cèdre gris / chêne or / merisier / noyer / macoré / palissandre / chêne foncé.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique colorée lisse à l’intérieur : approchant aluminium gris ou approchant RAL 7016  / 9004.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – SPECIAL EDITION (Volume II)  – structures bois naturel (Foiled Original Wood), FACE EXTERIEURE (pas disponible pour les profilés bâtiment)

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois naturel à l’extérieur : Frêne Coupe de Scie / chêne nature / Cerisier sauvage / chêne gris.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
Les profilés sont intégralement colorés blanc signalisation (approchant RAL 9016)/ blanc crème (approchant RAL 9001) dans la masse.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – SPECIAL EDITION (Volume II)  – structures bois naturel (Foiled Original Wood), UNICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE (pas disponible pour les profilés bâtiment)

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois naturel à l’extérieur et à l’intérieur : Frêne Coupe de Scie / chêne nature / Cerisier sauvage / chêne gris.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé.

La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – SPECIAL EDITION (Volume II)  – structures bois naturel (Foiled Original Wood), BICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE (pas disponible pour les profilés bâtiment)

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois naturel à l’extérieur : Frêne Coupe de Scie / chêne nature / Cerisier sauvage / chêne gris.

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois naturel à l’intérieur : Frêne Coupe de Scie / chêne nature / Cerisier sauvage / chêne gris.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois coloré à l’intérieur : approchant RAL 9016 / 7035 / 6021 / 5007 / Vert Monument / 5004.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique lisse colorée à l’intérieur : approchant RAL 1015 Ivoire Claire Lisse / 7001 Gris Brumeux Finesse / 7015 Gris Ardoise Finesse / 7016 Gris Orage Finesse.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique métallique à l’intérieur : approchant RAL 9022 Alu Brossé / 9006 Alux Aluminium Blanc / 7001 Alux Gris Argent / 7030 Alux Gris Pierre / Pyrite / 9007 Alux Aluminium Gris / 7037 Marais Gris / 8025 Acier Oxydable / ALux DB 703 / 7016 Alux Anthracite / 7021 Alux Graphite.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – SPECIAL EDITION (Volume II)  – structures bois coloré (Foiled Color), FACE EXTERIEURE (pas disponible pour les profilés bâtiment)

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois coloré à l’extérieur : approchant RAL 9016 / 7035 / 6021 / 5007 / Vert Monument / 5004.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
Les profilés sont intégralement colorés blanc signalisation (approchant RAL 9016)/ blanc crème (approchant RAL 9001) dans la masse.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – SPECIAL EDITION (Volume II)  – structures bois coloré (Foiled Original Wood), UNICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE (pas disponible pour les profilés bâtiment)

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois coloré à l’extérieur et à l’intérieur : approchant RAL 9016 / 7035 / 6021 / 5007 / Vert Monument / 5004.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – SPECIAL EDITION (Volume II)  – structures bois coloré (Foiled Original Wood), BICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE (pas disponible pour les profilés bâtiment)

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois coloré à l’extérieur : approchant RAL 9016 / 7035 / 6021 / 5007 / Vert Monument / 5004.

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois coloré à l’intérieur : approchant RAL 9016 / 7035 / 6021 / 5007 / Vert Monument / 5004.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois naturel à l’intérieur : Frêne Coupe de Scie / chêne nature / Cerisier sauvage / chêne gris.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique lisse colorée à l’intérieur : approchant RAL 1015 Ivoire Claire Lisse / 7001 Gris Brumeux Finesse / 7015 Gris Ardoise Finesse / 7016 Gris Orage Finesse.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique métallique à l’intérieur : approchant RAL 9022 Alu Brossé / 9006 Alux Aluminium Blanc / 7001 Alux Gris Argent / 7030 Alux Gris Pierre / Pyrite / 9007 Alux Aluminium Gris / 7037 Marais Gris / 8025 Acier Oxydable / ALux DB 703 / 7016 Alux Anthracite / 7021 Alux Graphite.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – SPECIAL EDITION (Volume II)  – films lisses (Foiled Smooth), FACE EXTERIEURE (pas disponible pour les profilés bâtiment)

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique lisse colorée à l’extérieur : approchant RAL 1015 Ivoire Claire Lisse / 7001 Gris Brumeux Finesse / 7015 Gris Ardoise Finesse / 7016 Gris Orage Finesse.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
Les profilés sont intégralement colorés blanc signalisation (approchant RAL 9016)/ blanc crème (approchant RAL 9001) dans la masse.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – SPECIAL EDITION (Volume II)  – films lisses (Foiled Smooth), UNICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE (pas disponible pour les profilés bâtiment)

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique lisse colorée à l’extérieur et à l’intérieur : approchant RAL 1015 Ivoire Claire Lisse / 7001 Gris Brumeux Finesse / 7015 Gris Ardoise Finesse / 7016 Gris Orage Finesse.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – SPECIAL EDITION (Volume II)  – films lisses (Foiled Smooth), BICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE (pas disponible pour les profilés bâtiment)

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique lisse colorée à l’extérieur : approchant RAL 1015 Ivoire Claire Lisse / 7001 Gris Brumeux Finesse / 7015 Gris Ardoise Finesse / 7016 Gris Orage Finesse.

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique lisse colorée à l’intérieur : approchant RAL 1015 Ivoire Claire Lisse / 7001 Gris Brumeux Finesse / 7015 Gris Ardoise Finesse / 7016 Gris Orage Finesse.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois naturel à l’intérieur : Frêne Coupe de Scie / chêne nature / Cerisier sauvage / chêne gris.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois coloré à l’intérieur : approchant RAL 9016 / 7035 / 6021 / 5007 / Vert Monument / 5004.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique métallique à l’intérieur : approchant RAL 9022 Alu Brossé / 9006 Alux Aluminium Blanc / 7001 Alux Gris Argent / 7030 Alux Gris Pierre / Pyrite / 9007 Alux Aluminium Gris / 7037 Marais Gris / 8025 Acier Oxydable / ALux DB 703 / 7016 Alux Anthracite / 7021 Alux Graphite.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – SPECIAL EDITION (Volume II)  – films métalliques (Foiled Metallic), FACE EXTERIEURE (pas disponible pour les profilés bâtiment)

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique métallique à l’extérieur : approchant RAL 9022 Alu Brossé / 9006 Alux Aluminium Blanc / 7001 Alux Gris Argent / 7030 Alux Gris Pierre / Pyrite / 9007 Alux Aluminium Gris / 7037 Marais Gris / 8025 Acier Oxydable / ALux DB 703 / 7016 Alux Anthracite / 7021 Alux Graphite.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
Les profilés sont intégralement colorés blanc signalisation (approchant RAL 9016)/ blanc crème (approchant RAL 9001) dans la masse.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – SPECIAL EDITION (Volume II)  – films métalliques (Foiled Metallic), UNICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE (pas disponible pour les profilés bâtiment)

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique métallique à l’extérieur et à l’intérieur : approchant RAL 9022 Alu Brossé / 9006 Alux Aluminium Blanc / 7001 Alux Gris Argent / 7030 Alux Gris Pierre / Pyrite / 9007 Alux Aluminium Gris / 7037 Marais Gris / 8025 Acier Oxydable / ALux DB 703 / 7016 Alux Anthracite / 7021 Alux Graphite.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé .
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

FILMS – SPECIAL EDITION (Volume II)  – films métalliques (Foiled Metallic), BICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE (pas disponible pour les profilés bâtiment)

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique métallique à l’extérieur : approchant RAL 9022 Alu Brossé / 9006 Alux Aluminium Blanc / 7001 Alux Gris Argent / 7030 Alux Gris Pierre / Pyrite / 9007 Alux Aluminium Gris / 7037 Marais Gris / 8025 Acier Oxydable / ALux DB 703 / 7016 Alux Anthracite / 7021 Alux Graphite.

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique métallique à l’intérieur : approchant RAL 9022 Alu Brossé / 9006 Alux Aluminium Blanc / 7001 Alux Gris Argent / 7030 Alux Gris Pierre / Pyrite / 9007 Alux Aluminium Gris / 7037 Marais Gris / 8025 Acier Oxydable / ALux DB 703 / 7016 Alux Anthracite / 7021 Alux Graphite.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois naturel à l’intérieur : Frêne Coupe de Scie / chêne nature / Cerisier sauvage / chêne gris.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique lisse colorée à l’intérieur : approchant RAL 1015 Ivoire Claire Lisse / 7001 Gris Brumeux Finesse / 7015 Gris Ardoise Finesse / 7016 Gris Orage Finesse.

Ou

Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois coloré à l’intérieur : approchant RAL 9016 / 7035 / 6021 / 5007 / Vert Monument / 5004.

Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2926). Le film PVC avec une couche acrylique a une épaisseur de minimum 200 microns et une résistance en traction de minimum 20 N/mm².
La combinaison de couleurs choisie détermine la couleur de la masse du PVC du profilé.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

LAQUAGE DECOROC UNICOLORE, FACE EXTERIEURE

Les profilés sont dotés d’un revêtement à base de polyuréthane, durci au four, chargé de granules dures en polyamide.

A l’extérieur : approchant RAL 9016 / 9001 / 9006 / 9007 / 7039 / 7023 / D 085 60 10 / 7042 / 7033 / 7022 / 7016

A l’intérieur : intégralement colorés blanc signalisation dans la masse, approchant RAL 9016

Ou

A l’extérieur (pas disponible pour les profilés bâtiment) : approchant RAL 7021 / 7030 / 7044 / 9005

A l’intérieur : intégralement colorés blanc signalisation dans la masse, approchant RAL 9016

Les profilés laqués doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2927).  Le laquage est réalisé par le fournisseur des profilés et appliqué sur des longueurs complètes.  L’épaisseur de la couche de revêtement est de 25 microns au minimum.  La résistance à la rayure, suivant le test Erichsen modèle 435, doit être supérieure à 15 N.  La résistance à l’abrasion, suivant le test Taber, doit être inférieure à 9 mg.  L’adhérence du revêtement est conforme à la classe 1 suivant ISO 2409 (cross-cut test).
Les profilés sont intégralement colorés blanc signalisation (approchant RAL 9016) dans la masse.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 3 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

LAQUAGE DECOROC UNICOLORE, FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE

Les profilés sont dotés d’un revêtement à base de polyuréthane, durci au four, chargé de granules dures en polyamide.

A l’extérieur et à l’intérieur approchant RAL 9016 / 9001 / 9006 / 7044 / 9007 / 7039 / 7023 / D 085 60 10 / 7042 / 7033 / 7022 / 7016

Ou

A l’extérieur et à l’intérieur (pas disponible pour les profilés bâtiment) : approchant RAL 7021 / 7030 / 7044 / 9005

Les profilés laqués doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2927).  Le laquage est réalisé par le fournisseur des profilés et appliqué sur des longueurs complètes.  L’épaisseur de la couche de revêtement est de 25 microns au minimum.  La résistance à la rayure, suivant le test Erichsen modèle 435, doit être supérieure à 15 N.  La résistance à l’abrasion, suivant le test Taber, doit être inférieure à 9 mg.  L’adhérence du revêtement est conforme à la classe 1 suivant ISO 2409 (cross-cut test).
Les profilés sont intégralement colorés blanc signalisation (approchant RAL 9016) dans la masse.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 3 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

LAQUAGE DECOROC BICOLORE FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE

Les profilés sont dotés d’un revêtement à base de polyuréthane, durci au four, chargé de granules dures de polyamide.

A l’extérieur : approchant RAL 9016 / 9001 / 9006 / 9007 / 7039 / 7023 / D 085 60 10 / 7042 / 7033 / 7022 / 7016 / 9005 (pas disponible pour les profilés bâtiment : 7021 / 7030 / 7044 / 9005)

A l’intérieur : approchant RAL 9016 / 9001 / 9006 / 9007 / 7039 / 7023 / D 085 60 10 / 7042 / 7033 / 7022 / 7016 / 9005 (pas disponible pour les profilés bâtiment : 7021 / 7030 / 7044 / 9005)

Les profilés laqués doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2927).  Le laquage est réalisé par le fournisseur des profilés et appliqué sur des longueurs complètes.  L’épaisseur de la couche de revêtement est de 25 microns au minimum.  La résistance à la rayure, suivant le test Erichsen modèle 435, doit être supérieure à 15 N.  La résistance à l’abrasion, suivant le test Taber, doit être inférieure à 9 mg.  L’adhérence du revêtement est conforme à la classe 1 suivant ISO 2409 (cross-cut test).
Les profilés sont intégralement colorés blanc signalisation (approchant RAL 9016) dans la masse.
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 3 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

LAQUAGE INTEGRAL (360°) - UNICOLORE

Les profilés sont laqués intégralement.  Ils sont dotés d’un revêtement à base de polyuréthane, durci au four, chargé de granules dures en polyamide sur les 4 faces du profilé y compris les chants et rainures.  L’aspect final légèrement structuré est satiné mat d’une teinte approchant RAL 9016 / 7039 / 7016 ou d’une teinte approchant RAL 7030 / 7044 / 9005 (pas disponible pour les profilés bâtiment).

Les profilés laqués doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2927).  Le laquage est réalisé par le fournisseur des profilés et appliqué sur des longueurs complètes.  L’épaisseur de la couche de revêtement est de 25 microns au minimum.  La résistance à la rayure, suivant le test Erichsen modèle 435, doit être supérieure à 15 N.  La résistance à l’abrasion, suivant le test Taber, doit être inférieure à 9 mg.  L’adhérence du revêtement est conforme à la classe 1 suivant ISO 2409 (cross-cut test).
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 3 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

LAQUAGE INTEGRAL (360°) - BICOLORE

Les profilés sont laqués intégralement.  Ils sont dotés d’un revêtement à base de polyuréthane, durci au four, chargé de granules dures en polyamide sur les 4 faces du profilé y compris les chants et rainures.  L’aspect final légèrement structuré est satiné mat.

Le choix se fait parmi 6 couleurs extérieures en combinaison avec 2 couleurs intérieures.

A l’extérieur : approchant RAL 9001 / D 085 60 10 / 7016 / 7023 / 7033 ou d’une teinte approchant RAL 9005 (pas disponible pour les profilés bâtiment)

A l’intérieur : approchant RAL 9016 / 9001

Les profilés laqués doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc (ATG 15/2927).  Le laquage est réalisé par le fournisseur des profilés et appliqué sur des longueurs complètes.  L’épaisseur de la couche de revêtement est de 25 microns au minimum.  La résistance à la rayure, suivant le test Erichsen modèle 435, doit être supérieure à 15 N.  La résistance à l’abrasion, suivant le test Taber, doit être inférieure à 9 mg.  L’adhérence du revêtement est conforme à la classe 1 suivant ISO 2409 (cross-cut test).
La garantie accordée sera de 10 ans durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 3 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

###### Renforts thermiques et fibres de verre

Les profilés doivent être renforcés suivant les directives du fournisseur des profilés.  La norme NBN B 25-002-1:2009 ‘Menuiseries extérieures – Prescriptions générales’, paragraphe 5.2 ‘prestations des menuiseries extérieures’ et le corrigé NBN B 25-002-1/AC:2011 prévoit un calcul de résistance. La flèche peut être 1/300 au maximum.  La note de calcul conforme à la feuille d'information 1997/6 de l'UBAtc doit être présentée. 
Si les profilés sont gris dans la masse, laqués ou dotés d’un film PVC avec une couche acrylique, ils doivent toujours être renforcés.
Les renforts thermiques composés d’un noyau en PVC recyclé sous forme de mousse à faible densité, entouré par une couche durcie en PVC rigide, le tout symétriquement renforcé avec des fils en acier durci sont intégrés aux profilés principaux dormants. Le renfort doit être fixé au profilé principal à l'aide de vis adaptées.  La distance maximale entre ces vis sera de 30 cm maximum. Les renforts seront fixés dans la chambre de renfort, jamais dans la chambre de drainage.

Les fibres de verre continues sont liées avec des fibres de PET continues pour  former une bande. Cette bande est simultanément extrudée dans les parois extérieures du profilé ouvrant et du mauclair étroit lors du processus d’extrusion. Ces fibres de verre assurent l’inertie du profilé en PVC.

Les fibres de verre et le renfort thermique sont 100% re(no)cyclables par le fournisseur de profilés.

###### Les joints

Les joints sont fabriqués en TPE de qualité soudable (Thermo Plastic Elastomer). Le joint de frappe entre le dormant et l’ouvrant comme le joint de vitrage a le même profilé. Le concept garantit les meilleures performances dans les deux applications. 
Seuls les joints originaux prescrits par le fournisseur des profilés peuvent être utilisés. Ces joints font partie intégrante de l’agrément technique du système de profilés.

Les joints doivent être aisément remplaçables, et résister aux agents atmosphériques et au vieillissement.
L’étanchéité à l’eau et à l’air, entre le dormant et l’ouvrant, est assurée par deux joints de frappe. Le premier joint est positionné dans la lèvre de feuillure de vitrage du dormant, le deuxième est positionné dans la lèvre de feuillure de frappe de l’ouvrant. 
L’étanchéité entre le vitrage et les profilés est assurée par un joint de vitrage.
Le joint de vitrage dans la parclose est extrudé en même temps comme la parclose lui-même et peut être enlevé et remplacé par un nouveau joint de vitrage sans devoir remplacer les parcloses.
Pour les profilés de couleur claire, les joints seront gris.  Pour les profilés de couleur foncée, les joints seront noirs.

##### Exécution

Les plans détails de tous les types de châssis ainsi que les ancrages au gros-œuvre, doivent être présentés pour approbation à l’auteur du projet ou au maître d’ouvrage.

###### Fabrication

Les châssis  doivent être réalisés par un fabricant agréé (certificat à présenter par le fournisseur des profilés).

Les châssis fabriqués doivent présenter, en ce qui concerne le classement d'étanchéité à l'eau et l'air ainsi que de la résistance au vent, un comportement tel que prévu par l'agrément technique (par l'UBAtc) du fournisseur des profilés.

Le fabricant agréé dispose d’une procédure qualité documentée ou d’un label de qualité SSK 1001 spécifique au secteur de la fabrication de portes, fenêtres et coulissants en PVC dans son atelier.

Les documents à fournir sont :	- document de contrôle du fonctionnement et du calibrage des appareils de mesurage (formulaire C1/P1)

- document de contrôle des matières premières (formulaire C7/P2)

- document d’enregistrement des matériaux fournis (formulaire C6)

- document d’enregistrement des contrôles pendant le processus de production (document C3/C4)

- document d’enregistrement des matériaux fournis (formulaire C6)

- document d’enregistrement des contrôles du produit fini (formulaire C5)

- document d’identification/blocage des produits refusés (formulaire A2)

- document de contrôle entreposage et transport produit fini (formulaire CP1)

- document d’enregistrement /traitement des réclamations (formulaire A1)

- document d’enregistrement des formations et évaluations

- Rapport externe du contrôle interne de qualité (rapport contrôle Kiwa SSK1001)

###### Construction

Les niveaux des performances, concernant la résistance des coins soudés, sont testés conformément aux directives européennes (UEAtc). Une contrainte de rupture de minimum 35 N/mm² sous pression ou de 25 N/mm² en traction est soumise à la soudure sans rupture totale au niveau de celle-ci. 
Les assemblages en coin des profilés principaux, sciés en onglet, sont réalisés par soudage bout à bout sans apport de matériau.

###### Application

La série de châssis se compose d’une gamme de haute qualité de profilés de fenêtres à minimum 5 chambres pour la nouvelle construction et la rénovation.  Cette série garantit une isolation thermique et acoustique ainsi qu’une étanchéité au vent et à l’eau optimales avec une sécurité accrue.

Choix de classes selon le tableau 6 de la NBN B 25-002-1 (2009).
Dans le cadre de l'obligation légale concernant le marquage CE sur les portes et fenêtres, qui est entrée en vigueur le 1er février 2010, les fabricants de fenêtres doivent munir toutes les portes et fenêtres d’un marquage CE et, pour chaque livraison, mettre à disposition les documents CE nécessaires, conformément à la norme BS EN 14351-1 + A1.
Ensuite, le fabricant de fenêtres reconnus doit avoir une déclaration de conformité CE délivré par l'Office, qui dit expressément:
- quels laboratoires notifiés (NOBO’s) sont impliqués dans l'évaluation initiale du produit.
- que les produits commercialisés ont été évalués conformément aux exigences de la norme NBN EN 14351-1 + A1. Cette déclaration de conformité CE peut être simplement mise à la disposition des tiers sur simple demande.

###### Drainage – Décompression

Les condensats et les infiltrations d’eau doivent être évacués via la chambre de drainage. En aucun cas via la chambre de renfort.
Le drainage du dormant comme de l'ouvrant s'effectuera par un minimum de 2 rainures de 27 x 5 mm. L'écart maximal entre 2 rainures est de 600 mm sur l'ouvrant côté feuillure de vitrage et de 1300 mm sur la face inférieure du profilé (ouverture visible).
En bas du châssis, un profilé de seuil est encliqueté ou vissé sur le dormant, ce qui donne la possibilité d’un drainage invisible. Et qui rend donc inutile l’utilisation des caches pour les rainures  de drainage. En face avant, le profilé de seuil est dans le même plan que le châssis ou dépasse de 10-20 mm du châssis.

Au moins un trou de décompression de 5 x 27 mm doit être prévu, tant dans le dormant que dans l'ouvrant.   L'écart maximal entre deux trous de décompression est de 1300 mm. Une autre possibilité peut être réalisée par une interruption du joint de 30 mm au milieu (il ne faut pas enlever tout le joint mais uniquement les lèvres du joint).

###### Vitrage

Le vitrage est posé conformément au descriptif de la NBN 23-002:2007 + A1:2010 « Vitrerie »

Le vitrage se pose de l'intérieur. Si ce n'est pas possible, il faut poser les parcloses à l'extérieur et prendre des dispositions spéciales pour le drainage et la décompression de la feuillure. Aux coins, les parcloses seront sciées en onglet.

Le vitrage se pose à l’aide de cales de support et de distance en matériau synthétique. La largeur des cales de support et de distance est égale à l’épaisseur du vitrage augmenté de 2 mm.
L'indication de vitrage double ou triple sera portée sur le plan. L'épaisseur du vitrage dépend de la surface du châssis.

Les parcloses doivent être placées avec un retrait de 0,5 mm.

Le vitrage doit être équipé de petits bois à l’extérieur comme à l’intérieur. La surface de vitrage sur laquelle les petits bois sont posés, doit être dégraissée soigneusement. La fixation se fait à l’aide d’un ruban autocollant double face prévu par le fournisseur des profilés. Ensuite les petits bois doivent être injectés d’un kit de silicone neutre de classe IV.

###### Quincaillerie

La quincaillerie doit être adaptée aux types de châssis. La quincaillerie est traitée contre la corrosion et doit être fixée à l’aide de vis adaptées traitées contre la corrosion, conforme à la STS 52.3 ‘menuiseries extérieures en PVC’.
Les parties visibles de la quincaillerie (poignée, charnières) doivent être prévues dans la même couleur que les profilés principaux / dans une couleur correspondante.
La quincaillerie doit être présentée à l’auteur de projet ou au maître d’ouvrage pour l’approbation.

Les gâches de fermeture doivent être positionnées dans la zone sèche de battée de vitrage où elles sont à l’abri de la corrosion.

###### Aérateurs

Les aérateurs doivent être conformes à la norme NBN D50-001. La note de calcul doit être présentée.

###### Installation des châssis

La menuiserie extérieure sera posée conformément aux exigences du cahier spécial des charges en ce qui concerne les éléments suivants : profilés, vitrages, éléments de remplissage, matériaux d'étanchéité, profilés d'évacuation, dormants, grilles de ventilation, quincaillerie, serrures, moyens d'ancrage, ragréages, profilés de raccord, …

L’installation des châssis est réalisée par un installateur spécialisé et des ouvriers qualifiés.  L’installateur des châssis dispose d’une procédure de qualité documentée ou d’un label de qualité SSK 1002 spécifique au secteur de la pose des portes, fenêtres et coulissants en PVC lesquels présentent également un certificat attestant l’application d’une procédure de qualité documentée ou un label de qualité SSK 1001 spécifique à la fabrication des portes, fenêtres et coulissants en PVC, le tout fourni sur simple demande par le fabricant et/ou le poseur des châssis et ceci, sous condition suspensive.

Les documents à fournir sont :	- Certificat attestant la procédure qualité du fournisseur de châssis (certificat SSK

1001)

- document de contrôle du fonctionnement et du calibrage des appareils de mesurage (formulaire C1/P1)

- document de contrôle des matières premières (formulaire C7/P2)

- document de contrôle de la pose / enregistrement des dérogations concernant les détails (formulaire P3/P4)

- document d’identification/blocage des produits refusés (formulaire A2)

- document de contrôle entreposage et transport produit fini (formulaire CP1)

- document d’enregistrement /traitement des réclamations (formulaire A1)

- document d’enregistrement des formations et évaluations

-  document d’enregistrement des formations et évaluations des sous-traitants et de leur personnel.

- Rapport externe du contrôle interne de qualité (rapport contrôle Kiwa SSK1002)

Les châssis seront posés conformément à la NBN B 25-002-1:2009 ‘menuiseries extérieures – prescriptions générales’, paragraphe 7.2.3 ‘placement de la menuiserie et au corrigé NBN B 25-002-1/AC:2011, à l'aide de pattes de fixation ou par fixation directe, suivant les prescriptions de la note d’information technique 188 ‘ pose des menuiseries extérieures’ du CSTC :	-      Ecart maximal entre les points d'ancrage ou de fixation : 60 cm.

- Ecart maximal à partir de l'angle intérieur du dormant : 15 cm.

- Fixation à hauteur de chaque charnière et point de fermeture.

- Deux fixations posées à 15 cm de l’angle intérieur de la traverse à hauteur des deux extrémités de la traverse.

La menuiserie extérieure sera posée symétriquement dans la baie et ajustée à la distance requise du gros-œuvre en fonction du système de ragréage prévu. La disposition sera parfaitement d'aplomb, de niveau et dans l'axe.

Pour une maçonnerie de parement ordinaire, en fonction de la section du dormant des châssis, au moins 30 mm du profilé du châssis sera placé derrière le jour du gros-œuvre ; à cet effet, une batée d'environ 55 mm, avec un écart dimensionnel de maximum 5 mm , est prévue dans le gros-œuvre. Les joints entre les châssis et les ouvertures réservées dans la maçonnerie devront se situer entre au moins 5 mm et au plus 10 mm .

Lorsque la façade est destinée à recevoir une isolation extérieure et/ou un revêtement de façade léger, le châssis sera placé selon les dessins de détails et/ou en concertation avec les entrepreneurs du gros-œuvre et des plafonnages.

Les tolérances de pose seront conformes à la note d’information technique 188 ‘La pose des menuiseries extérieures’ du CSTC.

Le film de protection des profilés doit être enlevé 3 mois après la pose des châssis au plus tard.

Raccord au gros-œuvre

Entre le châssis, les ébrasements en PVC et le mur intérieur, l’isolation est appliquée. L’isolation doit être telle que le joint soit étanche à l’air et assure des performances thermique et acoustique optimales, conformément aux plans et coupes.  Un nœud constructif PEB conforme est ainsi obtenu.

A l’extérieur, le raccord du châssis avec le mur se fait à l’aide d’un joint de silicone neutre de classe IV qui est posé sur une bande de mousse à cellules fermées ou avec une bande de mousse polyuréthane imprégnée d’un produit à base de paraffine chlorée, de résines synthétiques ou de cire et néoprène. La bande est pré-comprimée avant la pose et gonfle lentement jusqu’à 20 % de son épaisseur nominale.

La finition intérieure (caissons, tablettes de fenêtres, …) ne peut être appliquée que lorsque l'auteur de projet aura contrôlé l'isolation.  Elle sera réalisée en fonction de la nature du matériau de finition des murs intérieurs et selon les directives de l'auteur de projet.

###### Contrôle

Un coin de châssis avec tous les accessoires comme les profilés d’ébrasement, moulures, profilés de seuil, doit être présenté à l’auteur de projet avant la signature de l’attribution du marché. Toutes les quincailleries (poignées, rosettes, serrures, …) et accessoires doivent être présentés à l’auteur de projet avant la signature de l’attribution du marché. Ils sont adaptés en forme et dimensions aux profilés, aux dimensions des ouvrants et à la possibilité de manœuvre par une personne.  Les échantillons restent à la disposition de l’auteur de projet jusqu’à la réception des travaux.

Les qualités des châssis sont testées sur un châssis choisi par l’auteur de projet et le maître d’ouvrage. Les frais sont à charge de l’entrepreneur. Les essais doivent être faits par un laboratoire agréé ou un banc d’essai agréé.

Avant le placement des châssis, l’installation d’un châssis test doit être réalisée.  Ce châssis est sélectionné par le maître de l’ouvrage ou l’architecte. Et ensuite seulement, après l’approbation (par l’auteur de projet et le maître de l’ouvrage) du placement de ce châssis et de tous les profilés de finition accompagnants, les autres châssis peuvent être placés.

Le fabricant agréé par le fournisseur des profilés doit présenter un certificat valide de contrôle qualité au niveau de la fabrication des châssis basé sur une procédure qualitative documentée ou un label de qualité SSK 1001.

L’installateur doit présenter une attestation de contrôle basée sur une procédure documentée concernant la pose des châssis ou un label de qualité SSK 1002, délivré par un laboratoire accrédité (NOBO = notified body).  Ceci sous conditions suspensives.

###### Transport et entreposage des châssis

Les châssis ainsi que leurs accessoires seront transportés en veillant à protéger les matériaux contre toute dégradation ; ils seront soigneusement empilés et amarrés. L'entreposage sur le chantier doit être limité au minimum.  Les éléments seront stockés verticalement à distance du sol et du mur, à l'ombre et ne peuvent pas être entassés.

###### Finitions intérieures en PVC

Les finitions intérieures des châssis sont réalisées par un habillage en PVC des retours intérieurs de baies.  Les profilés de finition sont du même fournisseur que les profilés principaux de portes, fenêtres et coulissants.  Ils sont en PVC non plastifié très résistant aux chocs.  Le système prévoit l’ensemble des profilés nécessaire pour garantir un montage aisé tout en permettant l’intégration d’isolation, de membranes étanches à l’air ou d’un précadre (pose déportée).  La fixation invisible de ces finitions procure à l’ensemble un aspect décoratif moderne de qualité.  La couleur est identique à la couleur intérieure des profilés principaux des châssis.

Les profilés d’ébrasement, en forme d’équerre, permettent de couvrir un retour intérieur de mur jusque 240 mm en une seule pièce.  Au-delà, un assemblage de plusieurs profilés d’ébrasement peut être exécuté.  Ils sont glissés dans un profilé de réception visible / invisible directement encliqueté dans les rainures du chant du châssis.  La fixation de l’ébrasement est réalisée au travers de l’aile de réception du chambranle/coffre à rideaux directement dans le mur ou dans une latte préalablement fixée suivant le support.

Les profilés de chambranle d’une largeur de 7,5 cm / 10 cm viennent s’encliqueter directement sur les profilés d’ébrasement.  L’assemblage, entre les profilés verticaux et horizontal, est réalisé en onglet.  Des pièces de raccord sont utilisées pour garantir le positionnement des chambranles dans un même plan et ainsi une finition parfaite.

Un profilé de coffre à rideaux peut également être intégrer suivant le même principe.  Ce profilé, équipé de 2 rails extrudés pour les galets de rideaux et d’embouts assortis, est encliqueté à l’ébrasement et vissé tous les 30 cm dans la lèvre spéciale

Tablettes STONOSIL

Les tablettes de fenêtres sont constituées de profilés creux extrudés en PVC recyclé non plastifié très résistant aux chocs. La rigidité des tablettes de fenêtres est garantie par des cloisons à intervalle régulier. La fabrication est certifiée ISO 9001. L'épaisseur des tablettes de fenêtre est de +/- 20 mm.  Afin de garantir un entretien aisé, elles sont recouvertes sur les faces visibles d’un film robuste mélaminé lisse pour les imitations pierre naturelle ou légèrement structuré pour les finitions unies.   Les arêtes visibles sont abattues pour former un chanfrein.  Un nez droit dont la  hauteur est de +/- 40 mm équipe le profilé et rend ainsi possible l’utilisation pour un aspect plus épais. La face inférieure des tablettes de fenêtre est prévue de rainures qui garantissent une fixation solide en utilisant de la colle ou du mortier.  L’application en une seule pièce pour des longueurs jusque 6m doit être possible.

La finition est : pierre bleue / pierre bleue claire / gris signalisation / blanc signalisation / marbre Carrare / blanc crème

Les extrémités sont fermées par des embouts provenant du même fournisseur de profilés que celui de la tablette.  Ces embouts plats sont collés et prolongent le chanfrein décoratif.  Ils sont disponibles dans les couleurs assorties aux tablettes (blanc signalisation / gris signalisation / blanc crème / gris basalte).

La tablette est collée / fixée avec des pattes d’attache pour radiateur tous les 60 cm.  Elle doit être éloignée de minimum 10 cm d’une source de chaleur.  La saillie est de maximum 5 cm.  Les joints doivent être comblés au moyen de silicone ou d’un profilé de finition.

Volets roulants

Les volets roulants sont blanc signalisation, approchant RAL 9016, constitués de profilés creux, extrudés en PVC non plastifié très résistant aux chocs. Le compoundage est certifiée ISO 9001.  Le compound PVC doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc.

Les lames de volet se rassemblent au moyen de crochets qui ont la fonction de charnière.  Elles seront éventuellement renforcées par des profilés tubulaires en acier galvanisé, selon les instructions du fournisseur des profilés.
Les coulisses sont des profilés en PVC équipés de brosses.  Le jeu latéral entre les lames et le fond de coulisse est selon les instructions du fournisseur des profilés de lames.

La lame inférieure est un profilé spécifique permettant une fixation qualitative des arrêts. Elle comporte une rainure pour le joint de raccord avec le seuil de châssis.
La réalisation doit être exécutée suivant les prescriptions de la note d’information technique 143 ‘Volets roulants pour habitations’ du CSTC.

Le tablier de volet en position fermée ne peut pas montrer de luminosité.

Les caissons volets roulants
Voir cahier des charges Deceuninck PROTEX

#### 00.00.00A Châssis  QF  m²

n° d’ordre.  1

##### Application :

##### Nature du marché :

Quantité Fixe (QF)

##### Mesurage :

Unité de mesure :	m²

Code de mesurage :